标本基本信息表【SPE\_LIST】：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名** | **字段类型** | **备注** |
| 1 | ID | int | ID |
| 2 | SPE\_CODE | nvarchar(20) | 瓶身条码 |
| 3 | LIS\_CODE | nvarchar(20) | 标本编号(或LIS编号) |
| 4 | PA\_NAME | nvarchar(20) | 病人姓名 |
| 5 | SPE\_TYPE | nvarchar(20) | 标本类型 |
| 6 | Category | nvarchar(20) | 培养瓶类型 |
| 7 | CASE\_CODE | nvarchar(20) | 病历号 |
| 8 | HOS\_CODE | nvarchar(20) | 住院号 |
| 9 | PA\_Sex | nvarchar(2) | 病人性别 |
| 10 | PA\_Age | Tinyint | 年龄 |
| 11 | PA\_Ageunit | nvarchar(2) | 年龄单位 |
| 12 | MA\_CODE | Tinyint | 机器号 |
| 13 | CAB\_CODE | nvarchar(2) | 仓位号 |
| 14 | POS\_CODE | nvarchar(3) | 瓶位号（例如：B12）含模块号 |
| 15 | Department | nvarchar(30) | 送检科室 |
| 16 | SUB\_DTime | Datetime | 送检日期 |
| 17 | SPE\_Result | Tinyint | 检测结果【1：在检 2：阳性 3：阴性】 |
| 18 | IN\_ DTime | Datetime | 置瓶时间 |
| 19 | OUT\_ DTime | Datetime | 取瓶时间 |
| 20 | AL\_ DTime | Datetime | 报警时间 |
| 21 | AL\_ Hours | int | 报警时长 |
| 22 | SET\_Hours | int | 预置时长 |
| 23 | IF\_Checking | bit | 是否在检 |
| 24 | IF\_Anon | bit | 是否匿名 |
| 25 | IF\_Again | bit | 是否二次置瓶 |
| 26 | IN\_DTime\_Again | Datetime | 二次置瓶时间（备用） |

标本检测数据表【SPE\_DATA】：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名** | **字段类型** | **备注** |
| 1 | ID | Bigint | ID |
| 2 | SPE\_CODE | nvarchar(20) | 标本编号 |
| 3 | RD\_Value | int | 检测值 |
| 4 | RD\_DTime | Datetime | 检测时间 |
| 5 | AL\_ Point | tinyint | 报警点【0：未报警， 2：阳性 3：阴性】 |
| 6 | AL\_NO | tinyint | 算法标志 |